- 四川美术学院

- 竞争性谈判文件

项目名称：虚拟演播厅与影像制作综合实验室电梯

采购计划编号：14A0148

项目编号：SCMY2014J002

采 购 人：四川美术学院

- 四川美术学院政府采购中心  制

二○一四年四月

第一篇  竞争性谈判邀请书

四川美术学院采购中心按照重庆市财政局下达的采购计划，对  虚拟演播厅与影像制作综合实验室电梯  采购项目进行竞争性谈判。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

一、竞争性谈判内容

| 序号 | 设备名称 | 最高限价 | 标书费 | 谈判保证金 | 质保金比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 50万 | 300元 | 1万元 | 5% |

二、竞争性谈判时间、地点

1、发售竞争性谈判文件时间：  2014年4月 17 日到2014年4月24日

2、发售竞争性谈判文件地点：四川美术学院政府采购中心

3、获取谈判文件方式：供应商自行在重庆市政府采购网或四川美术学院校园网上下载。

（1）现场报名方式：

凡有意参加竞标者，请于上述时间（法定公休日、法定节假日除外），在本中心报名，并交纳标书费。

（2）传真报名方式：

凡有意参加竞标者，请在本采购公告规定的报名截止时间前，将购买谈判文件费用，汇至本采购公告所指定的账户，请在银行的汇款凭据的备注栏中注明采购项目编号。

请将上述汇款凭证（复印件）和已购买谈判文件的项目名称、竞标单位名称、联系人姓名及联系电话等相关信息，在报名截止时间前传真至023-65921088。

购买谈判文件的单位名称必须与竞标人名称相同（不接受个人名义汇款）。只有按上述规定报名并交纳标书费后，才具备竞标资格。

4、谈判文件售价（元）：  300  元/份

5、踏勘现场时间：  2014年4月22日北京时间14:30时已购买谈判文件的供应商集中查勘现场。

5、递交谈判文件截止时间：  2014年4月 25  日北京时间  9:30   时。超过递交截止时间递交的竞标文件我中心恕不接受。

6、竞争性谈判开始时间：   2014年4月 25  日北京时间 9:30    时。

7、竞争性谈判地点：重庆市沙坪坝区大学城南路四川美术学院行政楼二楼第三会议室

三、竞标保证金提交方式

（一）缴纳谈判保证金方式及时间

供应商应将谈判保证金从其银行账户汇至四川美术学院设立的保证金专用账户。

谈判保证金提交时间：谈判前一天下午17:30前到账，且务必在进账凭证上明确该项目的采购计划编号。

（二）谈判保证金账户

户名：四川美术学院

开户行：建设银行重庆黄桷坪分理处

帐  号：50001033800050000984

（三）谈判保证金查询

查询电话：（023）65921064

四、联系方式

（一）四川美术学院政府采购中心

负责人：谢老师

招投标咨询：简老师

合同审核与付款：桑老师

地  址：重庆市沙坪坝区大学城南路

邮  编：401331  电  话（传真）：（023）65921088

（二）采购项目需求咨询

联系人：尹老师

电  话：65920080，15823978331

第二篇  竞争性谈判须知

一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制竞标文件与递交竞标文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、谈判资质

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称竞标人。

合格的竞标人应符合下列条件：

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件

（二）特定资格条件

1、A．生产厂商独立竞标：

（1）、生产厂商具备中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》客梯A级资质（证书复印件）；

（2）生产厂商具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（客梯A级资质）若生产厂商委托当地安装单位进行安装，安装单位必须具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（客梯A级资质）（证书复印件）。

B.代理商竞标：

（1）竞标人应提供电梯的合法经销资格证明文件；

（2）电梯制造厂具备中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》客梯A级资质（证书复印件）；

（3）代理商具备中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（必须含电梯产品类）B级资质（证书复印件），代理商不能再委托其他单位作为电梯安装单位。

C、质量管理体系认证证书：认证范围为电梯设计、制造及服务；电梯的安装、改造、维修及售后服务等内容；代理商参加竞标的需同时提供电梯生产厂和竞标企业的质量管理体系认证证书。

2. 售后服务主体在重庆地区设有常驻售后服务机构，便于设备出故障时即时维修（提供相关证明材料）。

3、提供本次谈判电梯产品以及轿箱装饰印刷品样本，内容须包括电梯产品技术资料。

三、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、竞争性谈判须知、谈判项目需求、商务条款、协议主要条款及合同格式和竞标文件格式要求六部分组成。

2、我中心所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

3、竞争性谈判文件的解释。

竞标人如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在谈判截止时间两个工作日前向采购中心要求澄清，采购中心可视具体情况做出处理或答复。如竞标人未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为竞标人已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

四、谈判要求

1、竞标人提交的竞标文件由以下部分和竞标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

1.1经济部分

1.2技术部分

1.3商务部分

1.4资格条件及其他

以上条款基本格式见本文件第五篇“竞标文件格式要求”，竞标人也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由竞标人自定格式。

2、谈判有效期：竞标文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

3、谈判保证金：

3.1竞标人应在竞争性谈判开始时间前将足额的谈判保证金提交至四川美术学院采购中心。

3.2竞标人提交谈判保证金金额为：见第一篇；

3.3发生以下情况之一者，谈判保证金不予退还：

3.3.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

3.3.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3.3.3 除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

3.3.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

3.4未成交供应商的谈判保证金，在谈判结果通知发出后5日内无息予以退还。由竞标人到采购中心办理退还保证金事宜；

3.5成交供应商的谈判保证金应当在采购合同签订后5个工作日退还，同时应缴纳履约保证金，履约保证金在合同履行完毕后无息予以退还。如成交供应商不能履行合同，给校方造成损失，校方将视情况而定扣除部分或者全部履约保证金。

4、竞标报价

竞标价包含设备费和安装费。

设备费为竞标产品在采购单位所在地的交货价，包含货物设计费、制造费、运输费、装卸费、运输保险费、仓储费、各种服务费及与货物有关的供方应纳的税费等所有费用。

安装费包括电梯井道建设的材料费、人工费、安全生产费和设备到场后的保管费、线路敷设材料费、人工费、安装及调试费、质保期维护费、检验费以及各种服务费及与设备安装有关的安装方应纳的税费等所有费用。

明细报价表须说明产品名称、品牌、规格型号、主要性能技术参数、数量、价格、产地等信息。此次采购的货物设备费和安装费总和最高限价为50万元人民币。

5、提交竞标文件的份数和签署

（1）竞标文件正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件；

（2）竞标文件正本的每一页均应加盖竞标人公章；谈判货物明细表及售后服务内容表均应由法人授权代表签名并盖公章。

6、竞标文件的递交

（1）竞标文件的密封与标记

竞标文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、谈判人名称和地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

（2）竞标文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

7、竞标文件语言：简体中文

8、竞标人参与人员

各个竞标人可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法人代表或具有法人授权委托书的授权代表。

9、无效谈判

竞标人发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其竞标文件将被拒绝：

（1）法人代表或法人授权代表未参加谈判；

（2）竞标人未按时足额缴纳竞标保证金的；

（3）无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的竞标；

（4）竞标文件不按规定的格式密封、签字、盖章；

（5）竞标人谈判文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

五、谈判程序

1、采购人组织的谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。竞标人须有法人或法人授权代表参加并签到。

2、竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各竞标人进行谈判。在正式谈判前，先对各竞标人的资质条件进行审查，各竞标人只有在资质审查完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

3、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

4、初始谈判后，如谈判文件有实质性变动的，谈判小组须以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。所有竞标人根据竞争性谈判文件或其补充文件在规定的时间里提出有关书面建议及做出相关的书面承诺，并报出最佳服务及最后统一报价。谈判小组在此基础上公平选定成交报价。

5、所有竞标人在谈判时做出的所有书面承诺须由竞标人法人授权代表签字。

6、谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的竞标人在规定的时间内书面提出最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》），并据此确定成交供应商。竞争性谈判明确报价次数为2 次，供应商应同时报价。出现最终报价相同无法确定供应商的情况，由谈判小组根据报价相同供应商提供产品的品牌、型号、功能、服务等进行评比排序，无法评比的可要求报价相同供应商再次报价，以确定最终成交供应商。超出规定时间没有进行最后报价的竞标人，视为放弃最后报价，以竞标人的竞标文件报价为准。

六、成交原则

1、采购人授权谈判小组在满足采购的技术、质量、商务和服务的需求基础上，按报价最低的原则确定成交供应商。如各供应商所报品牌、型号不一致，由谈判小组会同采购人根据品牌、型号、价格等综合确定成交供应商，在此情况下不能承诺报价最低者为最终供应商。

2、评审依据：评审的依据为竞标文件（含有效的补充文件），谈判小组判断竞标文件对竞争性谈判文件的响应仅基于竞标文件本身而不靠外部证据。

3、出现以下情况之一的，作为采购失败处理，应重新组织采购：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）竞标人的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

（3）因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

（二）评审依据：

评审的依据为竞标文件（含有效的补充文件），谈判小组判断竞标文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于竞标文件本身而不靠外部证据。

（三）出现以下情况之一的，作为采购失败处理，应重新组织采购：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3、因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

七、成交通知

1、竞争性谈判成交结果将在重庆市政府采购网和四川美术学院校园网公示。

2、谈判结束7日内，中心将以书面形式发出《成交通知书》。如果《成交通知书》不能在7日内发出，则发出时间不应超过谈判有效期。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3、中心在发出《成交通知书》的同时，应将成交结果通知未成交的竞标人。

4、《成交通知书》将作为签订协议的依据。

5、签订合同时，根据需要采购方有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经谈判成交双方共同认定。

八、签订合同

1、成交供应商按《成交通知书》指定时间、地点与采购人签订采购合同。

2、竞争性谈判文件、成交供应商的竞标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，四川美术学院将取消其成交资格，并扣除其履约保证金。

第三篇  谈判项目需求

一、乘客电梯技术规格

数  量： 1台			      交货期： 2 个月

载重量：1250 kg			   提升速度：1.00m/s

层/站/门：6/6/7    （其中第1层为内外双向对开门）

服务楼层：用户自定

提升高度  ：总高21米，第一层约6米，其余楼层约3米。

顶层高度：≥4500 mm	        底坑深度：≥ 1600 mm（利用该楼负一楼空间）

井道内净尺寸：（宽）2500 mm，（深）2150 mm

轿厢尺寸:内：（宽）1950mm，（深）1400 mm

机房尺寸：（宽）2500 mm，（深）2150 mm， (高）2200  mm

基站：	第	1层			消防运行功能：有

运行方式:  单梯

召换盒形式：a

a.单梯		b.单梯  c.并梯一体	 d.并梯一体分显	e.并梯分体	  f.并梯分体分显 净开门尺寸：（宽）1100mm（高） 2100 mm

开门方式：中分式

轿厢装潢、材质：K1100

轿壁装饰：ECW-2100       说明：发纹不锈钢板

轿底装饰：ECP-315		    说明：浅灰色仿真石耐磨地板

吊    顶：ECC-10         说明：方形；喷塑钢板框架配米白色柔光板

轿门材质：外侧门为玻璃透明门，其余ECD-021 说明：发纹不锈钢板

厅门：一层为前后双向开门，其余全部前门

厅门材质：        说明：首层外侧门为玻璃透明门，内侧为发纹不锈钢板ECD-021，其余层为喷塑钢板ECD-011

门套类型：        说明：首层为发纹不锈钢板MT-021(小门套)，其余层为喷塑钢板

按    钮：EB28           说明：方形按钮（发纹不锈钢面板）

操纵按钮：CCS-100  说明：发纹不锈钢面板；红色点阵显示；EB22按钮。

外    呼：LCS-100  说明：发纹不锈钢面板；红色点阵显示；EB22按钮。

标准层高：3米/层（其中第一层约6米）。

二、井道建设

1、本电梯建设位置在四川美术学院大学城校区设计楼C栋西侧，拆除原钢制天桥位置一至六楼的阳台和铝合金门，扩大原铝合金门框安装电梯轿厢门，该楼负一层不设电梯，作为本电梯的基础。

2、本电梯为外挂式观光电梯，电梯井采用钢架结构，三面为透明玻璃幕墙，钢架采用200mm×200mm×6mm方管、玻璃采用12mm钢化玻璃 。

3、所有的土建工程，包括原阳台拆除、基础和钢结构、幕墙及进出通道都由电梯中标公司负责委托有资质的单位设计、施工、安装，其费用包含在总报价内。

三、技术要求：

1、中标供货方应根据需方所采购电梯的土建条件向采购方提供相关设计图纸及土建井道施工要求等相关技术要求，并按要求进行施工；

2、中标供货方应提供相关的资料配合整体验收；

3、中标供货方应提供设备使用人员培训计划。

四、安装图纸见附件

1、图中表述与谈判文件不一致的，以谈判文件为准。

2、本图纸仅供报价参考，中标供应商可根据用户需求重新制作图纸。

第四篇   商务要求

一、交货时间、地点

1、交货时间：签订合同后2个月内安装验收完毕交付需方使用（包括技监局验收合格证的交付）；

2、交货地点：重庆市沙坪坝区大学城四川美术学院；

3、设备包装：保证货物到达采购人指定地完好无损，如有缺漏、损坏概由卖方负责调换、补齐或赔偿。包装材料不予回收；

4、竞标单位需提出对该项目的服务承诺（施工、售后等）；

二、验收方式

1、货物到达现场后，供应商应经采购人清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证、质量证明文件和检验报告等资料齐全。

（3）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5、采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

6、产品包装材料归采购人所有。

三、质量保证与售后服务

（一）产品质量保证期

1、自验收之日起，提供的产品质保期贰年。

2、供应商提供产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4、供应商竞标产品应由产品生产厂家（或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务。供应商应当在竞标文件中予以明确说明，并提供相关文件。

（二）售后服务内容

供应商和厂家在质保期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、质保期内服务要求

（1）电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

（2）现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商或厂家应在8小时内派出专业人员进行技术支持。

（3）技术升级

在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质保期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质保期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，4小内到达现场进行处理。

（四）维修配件

供应商或厂家应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

三、付款方式：

项目完成并验收合格后，中标供应商向采购人缴纳货款的5%作为质保金，采购人向中标供应商支付合同全款。质保期两年。质保期满后无质量问题无息退还剩余质保金。

四、电梯的安装：

1、产品到达现场后的保管：

由供方自行负责产品到达安装现场的保管，无论计划安装时间是否变更，从产品到达交货地点至电梯安装期间的保管由供方负责，需方不提供其它服务和支付任何费用。

2、电梯安装：

①电梯安装所需的库房、工具间、办公室及生活设施等均有供方在现场自行解决，需方不提供其它服务和支付任何费用。

②安装期间工作和生活所用的水、电，由供方在指定的地点安装水电表，按计量支付费用（或议定一定的费用）。

③安装期间若需用户提供服务和租用其他设施，其配合费用和其他费用由供方解决，需方不支付任何费用。

④安装前供方应完成土建施工的电梯井道和厅门、孔洞预留等相关位置的施工，按技术要求提供图纸和文字说明进行检查和验收，合格后方能进行安装。需方不承担由此出现问题而追加的任何费用。

⑤安装呼梯和层显装置，曳运机支架及其他电梯附属装置等需要凿打和固定（包括完成之后的修补等）的全部费用应包含在竞标报价中。

⑥电梯正式电源配电箱至电梯配电箱的线路安装由供方负责，费用应包含在竞标报价中。

⑦电梯消防功能的实现（与消防中心的联锁回路）、三方通话的实现、国家规定的通讯和视频装置的安装、电梯井道照明安装由供方负责，费用应包含在竞标报价中。

⑧电梯安装完毕后验收手续的办理和缴纳的各种检验和办证的费用由供方负责，费用应包含在竞标报价中。

⑨工程维修和保养

a 从取得重庆市技术监督局颁发的验收合格证并交付需方使用开始计算工程的维修和保养期

b 本工程的维修和保养期为两年。

c 维修和保养期内除因需方原因造成的损坏需要支付修复零部件费用外，其余所有的维修保养、年检换证所需费用均由供方承担，费用应包含在竞标报价中。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用竞标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

供应商须免费提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

七、其他

（一）竞标人必须在竞标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第五篇   合同主要条款

一、定义

1、采购人是指通过竞争性谈判采购，接受合同货物、工程及服务的机关、事业单位或团体组织。

2、成交供应商是指成交后提供合同货物、工程和服务的法人、其他组织或自然人。

3、合同是指由采购人和成交供应商按照竞争性谈判文件、补遗书和报价文件以及书面承诺的实质性内容，规范成要约和承诺，通过协商一致达成的书面协议。

4、合同价格系指根据合同规定，在供方全面正确地履行合同义务时采购人应支付给供方的款项。

5、技术资料是指合同内容相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

6、合同货物是指供方根据合同所需供应的所有各种物品。

二、合同标的

1、合同标的包括谈判要求的所有内容。

2、凡供方供应的货物应是全新的、无瑕疵的，达到竞争性谈判文件要求的。

3、货物的产品质量、规格指标应满足竞争性谈判文件的要求。

4、供方提供合同货物的供货范围按竞争性谈判文件要求。

三、合同价格

1、合同价格包含设备费和安装费两部分。

2、合同设备费包含货物设计费、制造费、运输费、装卸费、仓储费、人工费、知识产权费、税费等产品移交给安装方以前的所有费用；安装费包括井道、基础的建设费用和设备到场后的保管费、搬运费、线路敷设材料费、人工费、安装及调试费、质保期维护费及保险费、检验费、各种服务费、税费等所有费用；至技监局验收合格证交付采购人之前，采购人不另行承担任何其他费用。

3、合同货物单价为最终中选产品总包价。

4、安装期间的生活及施工用水电费装表另计，由供货方承担。

5、货物堆放的库房及保管费用由供货方自行解决。

6、施工期间的生产及生活设施由供货方自行解决。

四、付款

1、本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

2、付款方式：银行托收、汇票或支票。

3、付款方法按竞争性谈判文件商务条款要求执行。

五、交货方式、资料报送和查询

1、合同货物的交货期、交货地点、运输方式皆按《竞争性谈判文件》的规定执行。

2、合同期内供方应就本次工程相关信息按照需方要求向需方报送相关资料。需方有权对供方实施的工程实施情况进行及时查询，并将查询需求向供货方提出，供方应根据需方的需求向需方提供相关信息。

六、检查验收

1、供方应随货物提供合格证和质量证明文件,合格证和检验报告。

2、货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供的该产品质量指标，供方交货时，需送重庆市有关权威检测部门检测，如检测不合格，除供方负责赔偿需方一切损失外，并报告重庆市政府采购中心，由重庆市政府采购中心按规定给予供应商处罚。

七、索赔

1、交货方对货物、工程和服务与合同要求不符负有责任，并且采购人已于规定质量保证期内提出索赔，供方应按采购人同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）交货方同意采购人为完善货物、工程和服务质量的金额，以合同规定的同类货币，付给采购人。交货方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用，或者供方重新组织符合采购人要求的货物，并负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物、工程和服务的疵劣和受损程度以及采购人遭受损失的金额，经双方同意降低项目成交价格。

2、供方必须按照合同约定如期完成交付，超过合同期限1天，应按每天合同总价款的1‰计算支付赔偿金。

八、合同争议的解决

1、当事人友好协商达成一致

2、在60天内当事人协商不能达成协议的，依法向人民法院起诉。

九、违约责任

按《中华人民共和国合同法》有关条款执行或供需双方约定。

十、合同生效及其它

1、合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

2、合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖合同专用章。

3、合同所包括附件（竞争性谈判文件、谈判过程中的补充文件、成交供应商的报价文件及相关承诺文件），是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

4、合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

5、本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附页：1、合同格式：

重庆市政府采购货物购销合同

（采购计划编号：14A0148）

（合同编号:             ）

供方：___________________________               计量单位：_________

需方：___________________________               计价单位：_________

集中采购机构： 四川美术学院采购中心

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 主要技术指标 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币/外币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： - 质保期限：从验收合格之日起 2 年。 - 保修范围：本次采购范围内的所有货物。 - 服务措施：上门服务，（注明响应时间、到场时间）； - 质保期后服务：上门服务，(注明相关费用标准)。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： 按产品所附各备件、工具清单执行，随货物一次送到。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货时间、地点、方式： 供方须在竞争性谈判文件规定的时间内将货物送到需方指定地点，每超过合同期限1天，应按合同总价款的1‰计算支付赔偿金。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 1、供方应随货物提供合格证、质量证明文件和检验报告。 2、货物验收：供方所交货物的各种质量指标不得低于国家规定的质量指标，供方交货时，需方按产品功能参数、配置逐项验收，如对货物质量提出质疑，可随机抽取样本送重庆市有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： 项目完成并验收合格后，乙方向甲方支付5%的质保金。甲方在10个工作日内向乙方支付合同全款。质保期满后无质量问题无息退还质保金。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任：按《中华人民共和国合同法》有关条款执行或供需双方约定，对于采购人在招标文件内关于产品质量、售后服务、到货时间等条款的要求，如供货商在投标时未明确提出异议，视为作出完全响应上述要求的承诺。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、争议：合同执行过程中出现一切争议,双方应本着互谅互惠原则协商解决,若不能解决,双方均可向人民法院起诉。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 1、竞争性谈判文件及补遗，供应商报价文件及承诺是本合同不可分割的部分； 2、本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼； 3、本合同一式六份，采购人四份，供应商两份，具同等法律效力； 4、其他：严格按照国家有关安全生产法规及办法，加强安全教育和安全检查，制定并执行切实可行的安全措施，在运输、送货、安装过程中发生伤、亡和财产损失由供应商自行承担经济和法律责任。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方：四川美术学院 地址：重庆市沙坪坝区大学城南路 电话：023-65921088 开户银行：建设银行重庆黄桷坪分理处 帐号：50001033800050000984 法人代表： 委托代理人： |  |  | 供方： 地址： 电话： 开户银行： 账号： 法人代表： 授权代表： |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：			年   月   日				签约地点：

附页：2、验收报告

政府采购一般货物验收报告

项目编号：                                                  计量单位：台

项目名称：

| 序号 | 货物名称（附货物清单） | 数量 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称（盖章）： 授权代表签字： |  |  |  |  |
| 使用单位意见（盖章）： 收到发票原件号码： 签收人： |  |  |  |  |
| 采购机构意见并加盖公章： 授权代表签字： |  |  |  |  |

时间：   年  月   日

## 第六篇  竞标文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

技术偏离表

三、商务部分

（一）商务响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。

（二）商务偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）一般资格条件：

1、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、企业法人营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证书复印件

2、最近一年财务报表的复印件（如果没有，以第5条为准）

3、生产（销售）场地证明材料及人员情况介绍，售后服务机构、服务能力证明材料

4、近三个月的缴税记录和社会保险缴纳证明（如果没有，以第5条为准）

5、参加本项目采购活动诚信声明

（二）特定资格条件证明材料复印件

（三）其他应提供的资料

包括：竞标人概况总体情况

竞标人注意事项：

1、以上内容没有规定格式的请各竞标人自行设计格式编写。

2、竞争谈判文件正本的每一页必须加盖公章。

一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

四川美术学院政府采购中心：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2、采购人现提交的竞标文件为：竞标文件正本壹份，副本贰份。

3、采购人完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求，完全答应谈判文件中规定的所有条件和谈判评审办法。

4、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若采购人成为成交供应商，我方将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6、我方同意按谈判文件规定，交纳谈判文件要求的谈判保证金。

竞标人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目编号：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（ ） | 合计（ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（此表格内容可扩展或根据各种资费内容自行设计）

供应商名称（公章）：

年     月    日

二、技术偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 采购要求 | 竞标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

竞标人：                                  法人授权代表：

（竞标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：该表可扩展；可附相关技术支撑材料。（格式自定）

三、商务偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性谈判文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 谈判项目需求 | 竞标应答 | 偏离说明 | 商务支撑文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（三）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）一般资格条件

1、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、企业法人营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证书复印件

- 1.1法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （竞标人名称）任    （职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

（附：法定代表人身份证复印件）

- 1.2法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（竞争性谈判代理机构名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

（附：被授权人身份证复印件）

供应商公章：

1.3企业法人营业执照复印件

1.4组织机构代码证复印件

1.5税务登记证书复印件

2、最近一年财务报表的复印件

3、生产（销售）场地证明材料及人员情况介绍，本地化售后服务机构、服务能力证明材料

（格式自定）

4、近三个月的缴税记录和社会保险缴纳证明（提供复印件）

5、参加本项目采购活动诚信声明：

诚信声明

采购项目名称：

致：  四川美术学院政府采购中心  ：

（竞标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动近三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年   月   日

（二）特定资格条件

提供证明材料复印件

（三）其他应提供的资料

包括：竞标人总体情况

（结束）