四川美术学院大学城校区学生宿舍1-4号楼更换热水器

谈判文件补遗文件一号

招标编号：14A0726（SCMY2014J004）

各竞标商：

四川美术学院政府采购中心就2014年5月6日发布的“四川美术学院大学城校区学生宿舍1-4号楼更换热水器”项目（招标项目编号：14A0726（SCMY2014J004）招标文件内容作出如下修正、补充和说明：

一、修改内容：

| 页数 | 原内容 | 修改后内容 |
| --- | --- | --- |
| P4 | （二）特定资格条件 1、提供该产品的质量管理体系认证证书 2、提供该产品的环境管理体系认证证书 | （二）特定资格条件 1、提供生产厂家的质量管理体系认证证书 2、提供生产厂家的环境管理体系认证证书 3、竞标商提供2013-2014年销售业绩，其中需有一个100万元（含）以上的业绩 4、竞标商的注册资金需在60万元以上 |
| P9 | 第三篇 谈判项目需求 一、烟道式热水器采购需求 适用供水压力：0.02-0.8 Mpa | 第三篇 谈判项目需求 - 烟道式热水器采购需求 适用供水压力：0.02-0.5 Mpa |
| P9 | 三、投标时送样品一台（附产品说明书），并提供国家质量检测机构出具的检测报告、国家节能环保证书。 | 三、投标时送样品一台（样品须与竞标产品型号一致）（附产品说明书），同时提供与竞标产品型号同系列的由国家质量检测机构出具的检测报告。 |

二、新增内容：

1、竞标商需提供原厂售后服务承诺函，必须注明设在重庆的售后服务点的名称、地址、联系电话等信息。

2、竞标商所聘用的安装公司和工人必须具备燃气器具安装资质，并根据重庆市燃气公司有关规定办理相关安装手续。

三、竞争性谈判时间：2014年6月4日14:30

四、购买标书时间：2014年5月21日至6月3日上午8:30-11:00，下午2:30-4:00（周末、节假日除外）

五、2014年5月13日发布的该项目“参数补遗”作废。

其他内容不变。

特此公告

传真及电话：（023）65921088

联系人：简老师

四川美术学院政府采购中心

2014年5月20日